江苏省大港中学夏季空调使用要求

为加强学校空调管理，降低疫情期间空调的使用风险，保证学校空调安全正常运行，经研究决定，统一夏季空调使用要求：

1.空调供电要求：所有空调必须经系统消毒、过滤网清洗后方可使用。夏季室外均温连续三天高于30℃或单日最高温达34℃，学校为空调供电。

2.规范使用空调，只准用空调专用线路，任何人不得擅自插拔电源线或乱接电源，且只准用遥控器开、关，严禁学生触碰应急按钮。

3.教室温度调节不低于22℃，宿舍温度调节不低于26℃。如能满足室内温度调节需求，建议空调运行时门窗不要完全闭合。

4.要加强室内空气流动，空调每运行2-3小时须通风换气约20-30分钟。

5.各班需确定专职人员负责空调和遥控器的使用(每学年开学初至后勤保障处领取遥控器，并缴纳押金)。

6.强化节能意识，教室、宿舍或办公室无人时，应及时关闭空调。学校将对浪费行为进行通报，相关班级扣除当周班级安全量化积分。

7.空调使用发现问题应及时报后勤保障处。人为损坏造成的损失，使用者根据损坏情况予以赔偿。

江苏省大港中学

2020年6月